未注册、未检验在用工业管道首次检验指南

- 主要依据：TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程》

《在用压力管道定期检验规程》  （试行）

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

TSG D7004-2010《公用管道定期检验规则-----公用管道》

质检总局特种设备局关于特种设备使用登记有关问题的复函(质检特函〔2016〕1号)

# 质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知（质检办特〔2015〕675号）

二、检验、注册登记流程

1、2014年1月1日前安装、使用的工业管道检验流程

整改合格                      整改仍不合格

2、2014年1月1日后安装、使用的工业管道检验流程

三、检验联系

1、地址：佛山市禅城区影荫二街2号

2、联系电话：83921907

广东省特种设备检测研究院佛山检测院

# Text boxes

直接委托有资质检测单位检验

报废

全面检验、在线检验不合格

全面检验、在线检验合格

到所属区质监注册登记

到所属区质监注册登记

委托有安装资质的单位重新安装

到所在区质监局注册登记

出具全面检验、在线检验报告

按工业管道定期检验规则进行全面检验和在线检验

出具监督检验报告

安装单位到所在区局告知

按GB50235-2010要求检验

到特检院报检